РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ОСУШИТЕЛИ BERG

- Высокая надёжность

- Защищенный от коррозии корпус

- Возможна обработка сжатого воздуха до 80°С

- Система охлаждения высокой производительности

- Стабильная температура точки росы (+3°С)

- Низкая стоимость обслуживания

| №№ | Модель | Произв., м3/мин | Точка росы | Хладагент | Мощность холодильного компрессора, кВт | Питание | Диаметр подсоед. вход/выход | Длина (cм) | Ширина (cм) | Высота (cм) | Вес нетто (кг) | Цена с НДС, $ розница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OB-4 | 0,75 | +3°С | R22 R407C R134A R410A | 0,3 | 220В/50Гц | 1" | 64 | 38 | 75 | 44 | Не выпускается |
| 2 | OB-5.5 | 1,00 |  |  | 0,35 |  | 1" | 64 | 38 | 75 | 47 | Не выпускается |
| 3 | OB-7.5 | 1,50 |  |  | 0,43 |  | 1" | 70 | 50 | 68 | 68 | 799,00 |
| 4 | OB-11 | 2,00 |  |  | 0,51 |  | 1" | 70 | 50 | 68 | 70 | 872,00 |
| 5 | OB-15 | 2,50 |  |  | 0,73 |  | 1" | 80 | 50 | 74 | 72 | 960,00 |
| 6 | OB-18.5 | 3,00 |  |  | 0,78 |  | 1" | 80 | 50 | 74 | 93 | 1 005,00 |
| 7 | OB-22 | 3,80 |  |  | 0,92 |  | 1 1/2" | 100 | 50 | 78 | 93 | 1 105,00 |
| 8 | OB-30 | 5,00 |  |  | 1,12 |  | 1 1/2" | 100 | 50 | 78 | 120 | 1 420,00 |
| 9 | OB-37 | 6,50 |  |  | 1,38 |  | 1 1/2" | 100 | 57 | 88 | 120 | 1 699,00 |
| 10 | OB-45 | 7,50 |  |  | 1,38 |  | 2" | 115 | 55 | 105 | 130 | 2 083,00 |
| 11 | OB-55 | 10,00 |  |  | 1,78 |  | 2" | 115 | 55 | 105 | 185 | 2 470,00 |
| 12 | OB-75 | 13,80 |  |  | 2,57 | 380В/50Гц | 2 1/2" | 120 | 55 | 115 | 200 | 2 780,00 |
| 13 | OB-90 | 16,00 |  |  | 2,57 |  | 2" | 120 | 60 | 126 | 220 | 3 020,00 |
| 14 | OB-110 | 20,00 |  |  | 2,94 |  | 3" | 137 | 70 | 135 | 220 | 4 370,00 |
| 15 | OB-132 | 23,00 |  |  | 3,5 |  | 4" | 150 | 70 | 150 | 260 | Не выпускается |
| 16 | OB-160 | 28,00 |  |  | 4,4 |  | DN80 | 147 | 70 | 145 | 260 | 6 390,00 |
| 17 | OB-185 | 30,00 |  |  | 4,62 |  | DN80 | 150 | 70 | 150 | 270 | 7 490,00 |
| 18 | OB-220 | 35,00 |  |  | 5,5 |  | DN100 | 170 | 75 | 170 | 340 | 7 890,00 |
| 19 | OB-300 | 45,00 |  |  | 7,5 |  | DN100 | 202 | 105 | 162 | 360 | 13 200,00 |

Максимальное рабочее давление 13 бар (по запросу возможны 16 ... 40 бар), максимальная температура окружающей среды +45°C, максимальная температура входящего потока сжатого воздуха +80°C.

Поправочные коэффициенты, корректирующие расчётную производительность осушителя.

| Рабочее давление | бар | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправочный коэффициент | K1 | 0,6 | 0,72 | 0,83 | 0,92 | 1 | 1,04 | 1,07 | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,2 | 1,21 |

| Температура окружающей среды | °C | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправочный коэффициент | K2 | 1,08 | 1 | 0,93 | 0,85 | 0,76 | 0,66 |

| Температура входящего потока сжатого воздуха | °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправочный коэффициент | K3 | 1,28 | 1 | 0,84 | 0,7 | 0,6 | 0,52 | 0,45 | 0,39 | 0,34 | 0,3 | 0,27 |

Если условия эксплуатации отличаются от стандартных (температура окружающей среды +25°C, температура входящего потока сжатого воздуха +35°C, избыточное давление сжатого воздуха 7бар), тогда необходимая пропускная способность осушителя воздуха с учетом поправочных коэффициентов будет равна: производительности компрессора делённой на все поправочные коэффициенты поочередно.